# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на мачтовую трансформаторную подстанцию МТП

| Тип подстанции | 1-столбовая | 2-столбовая |
| --- | --- | --- |
| Марка опоры |  |
| Тип трансформатора | ТМ | ТМГ |
| Мощность трансформатора, кВА | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | D/Yn-11 | Y/Yn-0 | Yn/D-11 |
| Напряжение на «высокой» стороне, кВ | 6 | 10 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | РЛНД | нет |
| Конструктивное исполнение вводов ВН и выводов НН | В/В | В/К | В/В-К |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | ВР | РЕ |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ВА 57-ф35 |
| Токи фидеров, А | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| Учёт электроэнергии | активный | реактив | актив-реактив | нет |
| Модель счётчика электроэнергии |  |
| Трансформаторы тока |  |
| Приборы контроля напряжения | да | нет |
| Приборы контроля тока | да | нет |
| Коробка испытательная переходная для счётчиков | да | нет |
| Обогрев внутри электрошкафа | да | нет |
| Освещение внутри электрошкафа | да | нет |
| Уличное освещение (УО) | да | нет |
| Линия УО | в отдельном электрошкафу | в основном электрошкафу |
| Тип автоматического выключателя УО | ВА 47-29 | ВА 57-35 |
| Ток автоматического выключателя УО, А |  |
| Учёт электроэнергии на линии УО | да | нет |
| Модель счётчика электроэнергии УО |  |
| Наличие разрядников | РВО | ОПН | нет |
| Предохранители ПКТ | да | нет |
| Покрытие металлоконструкций | краска | цинк |
| Прочие требования |  |
| Заказчик: |